АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГУЛЯЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября  2022 года                                                                              №151

Экз. №3

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области: п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень объектов холодного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Красногуляевское городское поселение Сенгилеевского района Ульяновской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в  2022 году, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию, а также  размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, расположенном по адресу: https://torgi.gov.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

Красногуляевское городское поселение                                   В.В.Иревлин

Приложение N 1

к постановлению Администрации

от 30.09.2022 №151

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Год ввода в эксплуатацию (год выпуска) | Материал наружных стен/труб | Объем куб.м./протяженность, м | Общая полезная площадь кв.м./диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть к 18-ти кв. ж/домам (ул.Московская) | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Московская | 1978 |  | 0,3 |  |
| 2 | Сеть хоз.-фекальной канализации от 18-ти кв. дома из ж/б колец (ул.Московская) | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Московская | 1993 |  | 0,2 |  |
| 3 | Насосная станция | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1961 |  | - |  |
| 4 | Насосная станция | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1948 |  | - |  |
| 5 | Водонапорная башня | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1962 |  | - |  |
| 6 | Скважина № 2 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1953 |  | - |  |
| 7 | Скважина № 3 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1953 |  | - |  |
| 8 | Скважина № 4 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 2010 |  | 0,11 |  |
| 9 | Водопроводная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Чкалова | 1985 |  | 1 |  |
| 10 | Водопроводная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Ленина | 1985 |  | 1,1 |  |
| 11 | Напорный водовод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1943 |  | 0,5 |  |
| 12 | Напорный водовод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, пер.Железнодорожный | 1943 |  | 0,5 |  |
| 13 | Сеть хоз.-питьевого водопровода к 18-ти кв. ж/домам | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Московская | 1993 |  | 0,25 |  |
| 14 | Здание насосной станции второго подъема (бойлерная), инв. №00000557 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная д. 3а | 1972-2002 | ж/б панели, кирпич | 1394 | 271,65 |
| 15 | Водопровод от скважин №1,2,3 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Строительная | 1973 | чугун | 730 |  |
| 16 | Водопровод от скважин №1,2,3 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Строительная | 1973 | чугун | 1053 | 200 |
| 17 | Водопровод от скважин №4,5 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Садовая | 1985-1989 | полиэтилен | 1304 | 150 |
| 18 | Здание насосной станции скважины №1 (артезианская скважина) с электросетями | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Строительная | 1983 | ж/б панели металл |  | 126,84 76 |
| 19 | Здание насосной станции скважины №2 (артезианская скважина) с электросетями | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Лесная | 1975 | ж/б панели металл |  | 4,43 76 |
| 20 | Здание насосной станции скважины №3 (артезианская скважина) с электросетями | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, Ул.Молодежная | 1975 | ж/б панели металл |  | 4,43 76 |
| 21 | Здание насосной станции скважины №4 (артезианская скважина) с электросетями | поле | 1989 | ж/б панели металл |  | 7,32 76 |
| 22 | Здание насосной станции скважины №5 (артезианская скважина) с электросетями | поле | 1983 | ж/б панели металл |  | 5,90 76 |
| 23 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-6- котельная- ВК-7, ВК-8, ВК-9 | 1973 | чугун | 545 | 250 |
| 24 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, от ВК-9 | 1973 | чугун | 118 | 300 |
| 25 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-15- ПГ-6- ВК-10, ВК-11 | 1973 | чугун | 299,2 | 100 |
| 26 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ДК-ВК-20 | 1973 | чугун | 107,5 | 125 |
| 27 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-13- ВК-11, ВК-20-школа,ПГ-5-ВК-32 | 1973-1976 | сталь | 152 | 100 |
| 28 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, к жилым домам по ул. Новостроительная | 1973 | сталь | 297,7 | 50 |
| 29 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, от пересечения с ул. Новостроительная | 1973 | сталь | 86 | 200 |
| 30 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-24-ПГ-3 | 1973 | сталь | 162 | 125 |
| 31 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ж/д- ВК-30- котельная- ВК-7, ВК-29-ПГ-1 | 1973 | сталь | 134 | 76 |
| 32 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, от ПГ-5 по ул. Строительная | 1973 | сталь | 48 | 32 |
| 33 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, от ПГ-2 по ул. Садовая | 1973 | сталь | 20 | 25 |
| 34 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-16-до пересечения с ул. Новостроительная | 1980 | сталь | 76 | 100 |
| 35 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-18- ВК-19 | 1979-1980 | сталь | 95 | 50 |
| 36 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, общежитие-ВК-19 | 1980 | сталь | 32 | 20 |
| 37 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-43 до пересечения с ул. Молодежная | 1986 | сталь | 210 | 219 |
| 38 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ВК-23-амбулатория-администрация-ВК-20 | 1986-1991 | сталь | 794,5 | 100 |
| 39 | водопровод | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, от ПГ-3 до ж/д№1 по ул. | 1986 | сталь | 30 | 76 |
| 40 | Канализационная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ДК, от амбулатории до ул. Пчеловская д.№11 по ул. Строительная, детский дом, дома№3,5,8 по ул. Новостроительной | 1976 | чугун | 1366 | 100 |
| 41 | Канализационная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ДК-ул. Мира по ул. Новостроительная, дома №4,1 по ул. Полевая, дома №6,5,9,10,13 по ул. Строительная | 1976 | чугун | 1997 | 150 |
| 42 | Канализационная сеть здание КНС-1 | Ульяновская обл. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, КНС 1-дом №8 по ул. Строительная | 1976 | керам | 232 | 150 |
| 43 | Канализационная сеть | Ульяновская обл. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Садовая | 1976 | керам | 413 | 200 |
| 44 | Канализационная сеть | Ульяновская обл. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Мира-до пересечения с ул. Садовой | 1976 | керам | 32 | 250 |
| 45 | Канализационная сеть здание КНС-2 | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, КНС2-ул. Мира | 1976 | керам | 264 | 400 |
| 46 | Канализационная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, торговый центр до пересечения с ул. Ленина, амбулатория | 1993 | чугун | 233 | 100 |
| 47 | Канализационная сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, д.№3 по ул. Строительная-д.№10 по ул. Строительная | 1985 | чугун | 164 | 150 |
| 48 | Канализационный колодец | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй |  | ж/б кольца 188 |  | 1000 |
| 49 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, т/пункт-ул. Новостроительная | 1973 | сталь | 675 | 100 |
| 50 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, т/пункт-ул. Садовая | 1994 | сталь | 465 | 100 |
| 51 | Тепловая сеть | Ульяновская обл. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая-баня | 1987 | сталь | 383 | 100 |
| 52 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная | 1979 | сталь | 555 | 100 |
| 53 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная-школа | 1973 | сталь | 1725 | 100 |
| 54 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, АТП-т/пункт | 1973 | сталь | 120 | 100 |
| 55 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, бойлерная-баня | 1995 | сталь | 80 | 100 |
| 56 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая-ул. Строительная | 1995 | сталь | 1300 | 100 |
| 57 | Тепловая сеть | Ульяновская обл. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, школа-ДК | 1995 | сталь | 200 | 100 |
| 58 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, школа-администрация | 1996 | сталь | 220 | 100 |
| 59 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Железнодорожная- ул.Октябрьская | 1996 | сталь | 675 | 100 |
| 60 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Полевая | 1987 | сталь | 300 | 100 |
| 61 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная | 1987 | сталь | 250 | 100 |
| 62 | Тепловая сеть | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная | 1986 | сталь | 350 | 100 |
| 63 | Мини-котельная теплотрасса к 18-ти кв. ж/домам | Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Московская, 61а | 2004 |  |  |  |